## TDSheet
Работы
Наименование | Ед. изм. | Цена
Прокладка воздуховодов. | м2 | 450 | Цена только на работу
Установка вентилятора. Канальный. | шт | 500
Установка клапана. ДУ. ПД. В. | шт | 1200
Установка решетки. Металл. До 150х150 мм. | шт | 150
Устройство огнезащиты и теплоизоляции воздуховодов. | м2 | 285
Итого
Материалы
Наименование | Ед. изм. | Цена
Вентилятор канальный WNK 100/1 "Корф" | шт | 4374
Вентилятор канальный круглый D=125 мм 71 Вт 360 м3/ч WNK 125/1 "Корф" | шт | 4579
Вентилятор канальный круглый D=160 мм 105 кВт 220 В 700 м3/ч WNK 160/1 "Корф" | шт | 5741
Вентилятор канальный круглый D=200 мм 157 кВт 220 В 900 м3/ч WNK200/1 "Корф" | шт | 6834
Вентилятор канальный прямоугольный D=160 мм 510 Вт 380 В 1781 м3/ч Каналн.WRW 50x25/22/4D | шт | 24888
Воздуховод круглый из тонколистовой оцинкованной стали D=100 мм | мп | 267
Воздуховод круглый из тонколистовой оцинкованной стали D=200 мм | мп | 414
Воздуховод круглый оцинкованная сталь D=100 мм | мп | 257
Воздуховод круглый оцинкованная сталь D=125 мм | мп | 296.5
Воздуховод круглый оцинкованная сталь D=200 мм | мп | 414
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 850x500 | мп | 7280
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 1000x800 | мп | 4420
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 150x150 | мп | 1050
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 200x150 | мп | 1400
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 250x150 | мп | 1600
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 400x150 | мп | 1420
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 450x1000 | мп | 7060
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 500x250 | мп | 3700
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 500x300 | мп | 2020
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000 | мп | 7780
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 600x600 | мп | 2980
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 700x450 | мп | 2860
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 700x550 | мп | 3100
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 750x450 | мп | 3980
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 800x1000 | мп | 8740
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 800x600 | мп | 3560
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000 | мп | 4540
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 850x450 | мп | 3220
Воздуховод прямоугольный черная сталь 850 х 450 мм | мп | 4180
Дроссель клапан Арктика АВК 150x150 прямоугольный ручной | шт | 1019
Дроссель клапан Арктика АВК 200x150 прямоугольный ручной | шт | 1129
Дроссель клапан Арктика КВК 200Р круглый ручной | шт | 918
Дроссель клапан Корф ZR 500x250 прямоугольный ручной | шт | 3600
Дроссель клапан Корф КВК 100 Р круглый ручной | шт | 714
Дроссель клапан Корф КВК 125 Р круглый ручной | шт | 764
Клапан обратный вентиляционный КОК 100 круглый | шт | 388
Клапан обратный вентиляционный КОК 125 круглый | шт | 428
Клапан обратный вентиляционный КОК 200 круглый | шт | 643
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КДК-120-НЗ-500*300-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 500 х 300 E30 оцинк. с | шт | 9952
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КДК-120-НЗ-600*600-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 600 х 600 E30 оцинк. с | шт | 10530
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КДК-120-НЗ-700*550-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 700 х 550 E30 оцинк. с | шт | 10768
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КДК-120-НЗ-750*450-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 750 х 450 E30 оцинк. с | шт | 10750
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КДК-120-НЗ-800*600-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 800 х 600 E30 оцинк. с | шт | 10750
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КДК-120-НЗ-850*450-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 850 х 450 E30 оцинк. с | шт | 10873
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КПК-120-НО-100-MB220-К привод электромеханический круглый 100 х 150 E30 оцинк. сталь t=0.7 мм | шт | 6700
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КПК-120-НО-125-MB220-К привод электромеханический круглый 200 х 150 E30 оцинк. сталь t=0.7 мм | шт | 6700
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КПП-120НО-150*150-МВ200-К привод электромеханический прямоугольный 150 х 150 E30 оцинк. сталь | шт | 7455.26
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КПП-120-НО-200*150-МВ220-К привод электромеханический прямоугольный 200 х 150 E30 оцинк. стал | шт | 6600
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КПП-120-НО-500*250-МВ220-К привод электромеханический прямоугольный 500 х 250 E30 оцинк. стал | шт | 7783.42
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КПП-120-НО-850*500-МВ220-К привод электромеханический прямоугольный 850 х 500 E30 оцинк. стал | шт | 8533.17
Клапан противопожарный универсальный с декоративной решеткой ZAG КДК-120-НЗ-1000*800-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 1000 х 800 E3 | шт | 15686.06
Клапан противопожарный универсальный с декоративной решеткой ZAG КДК-120-НЗ-450*1000-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 450 х 1000 E3 | шт | 11947.42
Клапан противопожарный универсальный с декоративной решеткой ZAG КДК-120-НЗ-600*1000-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 600 х 1000 E3 | шт | 14896.85
Клапан противопожарный универсальный с декоративной решеткой ZAG КДК-120-НЗ-800*1000-МВ220-МС- привод электромеханический прямоугольный 800 х 1000 E30 | шт | 15686.06
Клапан противопожарный универсальный с декоративной решеткой ZAG КДК-120-НЗ-850*1000-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 850 х 1000 E3 | шт | 16025.77
Клапан противопожарный универсальный с декоративной решеткой ZAG КДС-120-Д-700*500-ВЕ220 привод электромеханический прямоугольный 700 х 500 E30 оцинк. | шт | 8564.32
Клапан противопожарный универсальный с декоративной решеткой ZAG КДС-120-Д-850*500-ВЕ220 привод электромеханический прямоугольный 850 х 500 E30 оцинк. | шт | 8964.78
Крепеж перфорированный h=50 мм Комплект: Шпилька, траверса, гайка М8, шайба М8, болт М8х25, уплотнитель, анкер, пена, герметик) | шт | 500
Огнезащита минераловатная Бизон Огнезащитное покрытие EI30 | м2 | 292
Решетка вентиляционная вытяжная АМР 150x150 Арктика | шт | 613
Шумоглушитель круглый SGK 100-600 | шт | 2650
Шумоглушитель круглый SGK 125-600 "Корф" | шт | 2652
Шумоглушитель круглый SGK 200-600 "Корф" | шт | 3009
Шумоглушитель прямоугольный SG 50-25 | шт | 3600
Итого
Нормы расхода, коэффициент расхода
Материал | Ед. изм.
Вентилятор канальный WNK 100/1 "Корф" | шт
Вентилятор канальный круглый D=125 мм 71 Вт 360 м3/ч WNK 125/1 "Корф" | шт
Вентилятор канальный круглый D=160 мм 105 кВт 220 В 700 м3/ч WNK 160/1 "Корф" | шт
Вентилятор канальный круглый D=200 мм 157 кВт 220 В 900 м3/ч WNK200/1 "Корф" | шт
Вентилятор канальный прямоугольный D=160 мм 510 Вт 380 В 1781 м3/ч Каналн.WRW 50x25/22/4D | шт
Воздуховод круглый из тонколистовой оцинкованной стали D=100 мм | мп
Воздуховод круглый из тонколистовой оцинкованной стали D=200 мм | мп
Воздуховод круглый оцинкованная сталь D=100 мм | мп/м2
Воздуховод круглый оцинкованная сталь D=125 мм | мп
Воздуховод круглый оцинкованная сталь D=125 мм | мп
Воздуховод круглый оцинкованная сталь D=200 мм | м2
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 850x500 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 1000x800 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 150x150 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 200x150 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 250x150 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 400x150 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 450x1000 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 500x 300 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 500x 500 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 500x250 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 500x300 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 600x1000 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 600x600 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 700x450 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 700x550 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 750x450 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 800x1000 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 800x600 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 850x1000 | мп
Воздуховод прямоугольный из тонколистовой оцинкованной стали 850x450 | мп
Воздуховод прямоугольный черная сталь 850 х 450 мм | мп
Дроссель клапан Арктика АВК 150x150 прямоугольный ручной | шт
Дроссель клапан Арктика АВК 200x150 прямоугольный ручной | шт
Дроссель клапан Арктика КВК 200Р круглый ручной | шт
Дроссель клапан Корф ZR 500x250 прямоугольный ручной | шт
Дроссель клапан Корф КВК 100 Р круглый ручной | шт
Дроссель клапан Корф КВК 125 Р круглый ручной | шт
Клапан обратный вентиляционный КОК 100 круглый | шт
Клапан обратный вентиляционный КОК 125 круглый | шт
Клапан обратный вентиляционный КОК 200 круглый | шт
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КДК-120-НЗ-500*300-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 500 х 300 E30 оцинк. с | шт
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КДК-120-НЗ-600*600-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 600 х 600 E30 оцинк. с | шт
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КДК-120-НЗ-700*550-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 700 х 550 E30 оцинк. с | шт
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КДК-120-НЗ-750*450-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 750 х 450 E30 оцинк. с | шт
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КДК-120-НЗ-800*600-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 800 х 600 E30 оцинк. с | шт
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КДК-120-НЗ-850*450-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 850 х 450 E30 оцинк. с | шт
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КПК-120-НО-100-MB220-К привод электромеханический круглый 100 х 150 E30 оцинк. сталь t=0.7 мм | шт
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КПК-120-НО-125-MB220-К привод электромеханический круглый 200 х 150 E30 оцинк. сталь t=0.7 мм | шт
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КПП-120НО-150*150-МВ200-К привод электромеханический прямоугольный 150 х 150 E30 оцинк. сталь | шт
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КПП-120-НО-200*150-МВ220-К привод электромеханический прямоугольный 200 х 150 E30 оцинк. стал | шт
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КПП-120-НО-500*250-МВ220-К привод электромеханический прямоугольный 500 х 250 E30 оцинк. стал | шт
Клапан противопожарный универсальный нормально- открытый КПП-120-НО-850*500-МВ220-К привод электромеханический прямоугольный 850 х 500 E30 оцинк. стал | шт
Клапан противопожарный универсальный с декоративной решеткой ZAG КДК-120-НЗ-1000*800-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 1000 х 800 E3 | шт
Клапан противопожарный универсальный с декоративной решеткой ZAG КДК-120-НЗ-450*1000-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 450 х 1000 E3 | шт
Клапан противопожарный универсальный с декоративной решеткой ZAG КДК-120-НЗ-600*1000-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 600 х 1000 E3 | шт
Клапан противопожарный универсальный с декоративной решеткой ZAG КДК-120-НЗ-800*1000-МВ220-МС- привод электромеханический прямоугольный 800 х 1000 E30 | шт
Клапан противопожарный универсальный с декоративной решеткой ZAG КДК-120-НЗ-850*1000-МВ220-МС-К привод электромеханический прямоугольный 850 х 1000 E3 | шт
Клапан противопожарный универсальный с декоративной решеткой ZAG КДС-120-Д-700*500-ВЕ220 привод электромеханический прямоугольный 700 х 500 E30 оцинк. | шт
Клапан противопожарный универсальный с декоративной решеткой ZAG КДС-120-Д-850*500-ВЕ220 привод электромеханический прямоугольный 850 х 500 E30 оцинк. | шт
Крепеж перфорированный h=50 мм Комплект: Шпилька, траверса, гайка М8, шайба М8, болт М8х25, уплотнитель, анкер, пена, герметик) | комплект
Огнезащита минераловатная Бизон Огнезащитное покрытие EI30 | м2
Огнезащита минераловатная Бизон Огнезащитное покрытие EI30 | м2
Решетка вентиляционная вытяжная АМР 150x150 Арктика | шт
Шумоглушитель круглый SGK 100-600 | шт
Шумоглушитель круглый SGK 125-600 "Корф" | шт
Шумоглушитель круглый SGK 125-600 "Корф" | шт
Шумоглушитель круглый SGK 200-600 "Корф" | шт
Шумоглушитель прямоугольный SG 50-25 | шт
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20%
Стоимость работ
Стоимость материалов