## счета
у.в. | 1 | Кран шаровой сталь вода КШЦФ Ду100/80 Ру25 фл стандартный проход LD 11111009252MULD000000000 | 2 | шт | в наличии
| 2 | Кран шаровой сталь вода КШЦП Ду15 Ру40 п/привар стандартный проход LD 12200159402MULD000000000 | 2 | шт | в наличии
| 3 | Фильтр сетчатый чугун IS16.01.0600. Ду100 Ру16 фл 300С АДЛ BM03B224635 | 1 | шт | под заказ
| 4 | Манометр ТМ-510Р М2 радиальный Дк100 2,5МПа кл.т.1,5 IP40 G1/2 150C (50) Росма 00000007189 | 2 | шт | под заказ
| 5 | Кран латунь трехходовой для манометра ВР/ВР G1/2x G1/2 Ру2,5МПа Росма 00000006160 | 2 | шт | в наличии
| 6 | Устройство отборное 16-225П-ЗТМ с краном 11б18бк(1,6ИПа225с) | 4 | шт | в наличии
| 7 | Манометр ТМ-510Р М2 радиальный Дк100 1,6МПа кл.т.1,5 IP40 G1/2 150C (50) Росма 00000006818 | 5 | шт | в наличии
| 8 | Кран шаровой для манометра ВР/ВР 1/2"х1/2" Valtec VT.807.N.0404 | 5 | шт | в наличии
| 9 | Термометр биметаллический БТ-52.211 радиальный Дк100 1,6МПа L=64мм кл.1,5 с защит.гильзой G1/2 160C (20) Росма 00000002653 | 1 | шт | под заказ
| 10 | Термометр биметаллический БТ-52.211 радиальный Дк100 1,6МПа L=64мм кл.1,5 с защит.гильзой G1/2 120C (20) Росма 00000002644 | 1 | шт | под заказ
| 11 | Грязевик верт сталь Ду100 Ру16 фл | 2 | шт | под заказ
М.о.+под. | 1 | Насос ин-лайн DL 80/210-3/4 сдвоенный Wilo 2120966 | 1 | шт | под заказ
| 2 | Клапан регулирующий VB2/VFM2 Ду40 Ру25 фл Kvs=25,0 Danfoss 065B2060/065B3060 | 1 | шт | под заказ
| 3 | Электропривод AMV20/ARV152 230В импульсный Danfoss 082G3007/082G6007 | 1 | шт | под заказ
| 4 | Кран шаровой сталь вода КШЦП Ду65 Ру25 п/привар стандартный проход LD 12200659252MULD000000000 | 2 | шт | под заказ
| 5 | Затвор дисковый поворотный ЗПТС-FL(w)-3-125-MN-НТ Ду125 Ру16 межфл рукоятка чуг-чуг,EPDM HT,+60.+110С АДЛ BD01N12826 | 2 | шт | под заказ
| 6 | Клапан обратный сталь VYC172-02 Ду125 Ру40 межфл 400С АДЛ DS02A5522 | 1 | шт | под заказ
| 7 | Фильтр сетчатый чугун IS16.01.0600. Ду125 Ру16 фл 300С АДЛ BM03B224638 | 1 | шт | под заказ
| 8 | Кран шаровой сталь вода КШЦП Ду15 Ру40 п/привар стандартный проход LD 12200159402MULD000000000 | 2 | шт | в наличии
| 9 | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (80) LD Pride 47.15 | 2 | шт | в наличии
| 10 | Манометр ТМ-510Р М2 радиальный Дк100 1,6МПа кл.т.1,5 IP40 G1/2 150C (50) Росма 00000006818 | 11 | шт | в наличии
| 11 | Кран шаровой для манометра ВР/ВР 1/2"х1/2" Valtec VT.807.N.0404 | 11 | шт | в наличии
| 12 | Устройство отборное 16-225П-ЗТМ с краном 11б18бк(1,6ИПа225с) | 1 | шт | в наличии
| 13 | Термометр биметаллический БТ-52.211 радиальный Дк100 1,6МПа L=64мм кл.1,5 с защит.гильзой G1/2 120C (20) Росма 00000002644 | 3 | шт | под заказ
| 14 | Термометр биметаллический БТ-52.211 радиальный Дк100 1,6МПа L=64мм кл.1,5 с защит.гильзой G1/2 160C (20) Росма 00000002653 | 1 | шт | под заказ
| 15 | Насос горизонт MHI 406-1/E/1-230-50-2 многоступенчатый Wilo 4024300 | 2 | шт | под заказ
| 16 | Клапан эл/магн латунь СК-11-32 Ду32 G1 1/4" НЗ с катушкой 220В Росма 00000011328 | 1 | шт | под заказ
| 17 | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду32 Ру25 ВР/ВР рычаг (25) LD Pride 47.32 | 6 | шт | в наличии
| 18 | Клапан обратный латунь 3002 Ду32 Ру30 ВР пружинный с латунным штоком (48/6) Aquasfera 3002-04 | 3 | шт | в наличии
| 19 | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР бабочка (116) LD Pride 47.15 | 2 | шт | в наличии
| 20 | Теплообменник НН№19 расчет №w606207 Ридан | 1 | шт | 18
М.Г. | 1 | Насос циркуляционный для ГВС TOP-Z 30/10 EM бронза б/комплекта 220В Wilo 2059857 | 1 | шт | под заказ
| 2 | Клапан регулирующий VB2/VFM2 Ду40 Ру25 фл Kvs=25,0 Danfoss 065B2060/065B3060 | 1 | шт | под заказ
| 3 | Электропривод AMV 30/ARV 153 230В импульсный Danfoss 082G3011/082G6011 | 1 | шт | в наличии
| 4 | Кран шаровой сталь вода КШЦФ Ду65 Ру16 фл стандартный проход LD 11110659162MULD000000000 | 3 | шт | в наличии
| 5 | Затвор дисковый поворотный ЗПТС-FL(w)-3-065-MN-НТ Ду65 Ру16 межфл рукоятка чуг-чуг,EPDM HT,+60.+110С АДЛ BD01N12823 | 2 | шт | под заказ
| 6 | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду32 Ру25 ВР/ВР рычаг (25) LD Pride 47.32 | 1 | шт | в наличии
| 7 | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (80) LD Pride 47.15 | 3 | шт | в наличии
| 8 | Кран шаровой сталь вода КШЦП Ду15 Ру40 п/привар стандартный проход LD 12200159402MULD000000000 | 3 | шт | в наличии
| 9 | Клапан обратный латунь VYC170-01 Ду50 Ру16 межфл 250C АДЛ DS01A4682 | 1 | шт | под заказ
| 10 | Клапан обратный латунь 3121 Ду32 Ру18 ВР/ВР пружинный 110C GENEBRE 3121 07 | 1 | шт | в наличии
| 11 | Фильтр сетчатый чугун IS16.01.0600. Ду50 Ру16 фл 300С АДЛ BM03B224631 | 1 | шт | под заказ
| 12 | Фильтр сетчатый латунь 4001 Ду32 ВР (40/5) Aquasfera 4001-04 | 1 | шт | в наличии
| 13 | Манометр ТМ-510Р М2 радиальный Дк100 1,6МПа кл.т.1,5 IP40 G1/2 150C (50) Росма 00000006818 | 8 | шт | в наличии
| 14 | Кран шаровой для манометра ВР/ВР 1/2"х1/2" Valtec VT.807.N.0404 | 8 | шт | в наличии
| 15 | Устройство отборное 16-225П-ЗТМ с краном 11б18бк(1,6ИПа225с) | 1 | шт | в наличии
| 16 | Термометр биметаллический БТ-52.211 радиальный Дк100 1,6МПа L=64мм кл.1,5 с защит.гильзой G1/2 120C (20) Росма 00000002644 | 3 | шт | под заказ
| 17 | Термометр биметаллический БТ-52.211 радиальный Дк100 1,6МПа L=64мм кл.1,5 с защит.гильзой G1/2 160C (20) Росма 00000002653 | 1 | шт | под заказ
| 18 | Клапан предохранительный регулируемый латунь VT.1831 Ду1 1/4" ВР/ВР Ру1-12 Valtec VT.1831.N.07 | 1 | шт | в наличии
| 19 | Теплообменник НН№19 расчет №w606202, 606203 | 1 | шт | 18
Автоматика | 1 | Регулятор электрон ECL COMFORT 310 Danfoss 087H3040 | 1 | шт | под заказ
| 2 | Ключ приложения для контроллера ECL A368 Danfoss 087H3803 | 1 | шт | в наличии
| 3 | Панель клеммная для ECL Comfort 210/310 Danfoss 087H3230 | 1 | шт | в наличии
| 4 | Датчик температуры нар. возд. ESMT Danfoss 084N1012 | 1 | шт | под заказ
| 5 | Датчик температуры погружной ESMU медь 100мм Danfoss 087B1180 | 5 | шт | под заказ
| 6 | Гильза для ESMU сталь нерж 100мм Danfoss 087B1190 | 5 | шт | под заказ
| 7 | Реле давления KPI 35 G1/2" 0,2-8 бар, 0,4-1,5 бар Danfoss 060-132566 (060-132466) | 4 | шт | в наличии
| 8 | Кран шаровой для манометра ВР/ВР 1/2"х1/2" Valtec VT.807.N.0404 | 4 | шт | в наличии
Обвязка блоков | 1 | Клапан Ду50 Ру16 в/комплекте регулирующий блок РПД 0,5 - 3,0 ,2 импульсные трубки Kvs=32,0 Danfoss 065B2936 | 1 | шт | под заказ
| 2 | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (80) LD Pride 47.15 | 5 | шт | в наличии
| 3 | Манометр ТМ-510Р М2 радиальный Дк100 1,6МПа кл.т.1,5 IP40 G1/2 150C (50) Росма 00000006818 | 4 | шт | в наличии
| 4 | Кран шаровой для манометра ВР/ВР 1/2"х1/2" Valtec VT.807.N.0404 | 4 | шт | в наличии
| 5 | Кран шаровой сталь вода КШЦФ Ду100/80 Ру16 фл стандартный проход LD 11111009162MULD000000000 | 1 | шт | под заказ
| 6 | Гидроаккумулятор DE 500л 10бар Reflex 7306900 | 3 | шт | под заказ
| 7 | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду32 Ру25 ВР/ВР рычаг (25) LD Pride 47.32 | 3 | шт | в наличии
| 8 | Кран шаровой сталь вода КШЦФ Ду32 Ру40 фл стандартный проход LD 11110329402MULD000000000 | 1 | шт | -7 шт в наличии, от 14 до 30 дн
| 9 | Фильтр сетчатый латунь 4001 Ду32 ВР (40/5) Aquasfera 4001-04 | 1 | шт | в наличии
| 10 | Термометр биметаллический БТ-52.211 радиальный Дк100 1,6МПа L=64мм кл.1,5 с защит.гильзой G1/2 120C (20) Росма 00000002644 | 2 | шт | под заказ
| 11 | Сепаратор NW 125S Ду125 п/привар Flamcovent 404535 | 1 | шт | под заказ
| 12 | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду40 Ру25 ВР/ВР рычаг (14) LD Pride 47.40 | 2 | шт | под заказ
| 13 | Клапан предохранительный регулируемый латунь VT.1831 Ду2" ВР/ВР Ру1-12 Valtec VT.1831.N.09 | 1 | шт | под заказ
УКУТ | 1 | Вычислитель СПТ944 (6расх+6темп+6давл) | 1 | шт | 14
| 2 | Расходомер РС25-9-В-Ф1 эл/магн Ду25 фл L=200мм ПИТЕРФЛОУ РС | 1 | шт | 17
| 3 | Термопреобразователь КТПТР-01-100 L=100мм комплект- пара, кл.т.2,0 | 1 | компл | 15
| 4 | Арматура МА-100 для монтажа (гил.L100+ бобыш.М20*1,5) Карат | 2 | шт | в наличии
| 5 | Датчик СДВ-И-1,6-1,0-0,6-М-4-20мА-DA42206053 коммуналец | 2 | шт | 7
| 6 | Устройство отборное 16-225П-ЗТМ с краном 11б18бк(1,6ИПа225с) | 3 | шт | в наличии
| 7 | Манометр ТМ-510Р М2 радиальный Дк100 1,6МПа кл.т.1,5 IP40 G1/2 150C (50) Росма 00000006818 | 4 | шт | в наличии
| 8 | Кран шаровой для манометра ВР/ВР 1/2"х1/2" Valtec VT.807.N.0404 | 4 | шт | в наличии
| 9 | Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (80) LD Pride 47.15 | 3 | шт | в наличии
| 10 | Расходомер РС80-90 В эл/магн с блоком питания б/комплекта 0,6-90м3/ч Ду80 фл ПИТЕРФЛОУ РС | 2 | шт | под заказ